# 采购需求

**一、项目概况：**安庆十中改扩建配电房10kv/0.4KV配电工程施工图设计服务，该项目位于安庆十中校内。

**二、采购需求：**安庆市第十中学10kv/0.4KV配电工程施工图设计采购，主要内容包含但不限于施工图设计、设计优化、参加图纸会审、交底、修改完善设计施工图、施工图纸设计变更、配合施工图审查，提供经施工图审查机构审查合格的施工图并承担施工图审查费用、提供工程施工技术服务、参与工程验收等有关后续服务及采购人安排的其他工作，并安排专人全程后续跟踪。具体详见竞争性谈判文件。

**三、设计要求**

符合现行国家有关工程技术规范和相关主管部门制定的设计标准、深度、规范、规程、工程造价控制等要求，并通过相关行政主管部门审批。

（1）设计人应按国家技术规范、标准、深度、规程、工程造价控制及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格并经过优化的设计成果，满足采购人利益最大化的设计资料并对其负责，所有设计必须确保相关政府管理部门审核通过；

（2）设计文件必须符合有关强制性要求；

（3）需要相关部门审批的工作均由响应人自行解决，响应人负责按相关审查审批机关的要求，完成各项审查、审批并承担相关经费，并参加图纸会审、交底、修改完善设计施工图、施工图纸设计变更、负责施工图审查、负责施工图审查合格证备案、提供工程施工技术服务、参与工程验收等一切有关后续服务及建设单位安排的其他工作，其发生的费用含在谈判报价范围内，采购人不再另行支付。

（4）设计人应按发包人提出的设计要求进行工程设计、修改完善设计施工图，直至满足发包人提出的设计要求及通过主管部门审查、审批，设计人不得以修改或调整次数较多或其他任何理由要求发包人增加设计费或拒绝、拖延设计。

**四、报价要求**

（1）本项目采用固定总价合同。响应人结合其经济、技术实力自行确定谈判报价。

（2）本工程谈判报价应含响应人完成本采购项目设计所有工作量和提供全套设计文件，主要包括：

1）与项目建设相关的以及办理手续必须的全部设计内容和工作，包括方案设计、施工图设计、施工图审查等所有设计内容和工作及后续相关服务；

2）响应人在设计过程中的基础资料收集、调查摸底、测绘、勘察、现场协调、施工图审查等一切费用；

3）成交人按照相关审查审批机关的要求，完成各项审查、审批并承担相关经费，并参加图纸会审与技术交底、修改完善施工图设计、参与施工图设计变更和专家评审、负责施工图审查、负责施工图审查合格证备案、提供工程施工技术服务、参与工程验收等一切有关后续服务及建设单位安排的其他工作所发生的费用；

4）施工期间提供驻现场设计代表等后续服务的费用；

5）为完成本竞争性谈判文件规定的义务，响应人认为有必要计入的其它费用。

6）竞争性谈判文件中列示的由成交人承担的其他费用。

（3）设计费的结算：

本项目报价采用“固定总价合同”，成交价在本次设计采购范围内不予调整，成交人依据成交价与采购人签订合同。

**五、成果文件的提交**

成交人须按采购人要求提供各阶段中间成果文件和最终成果文件，同时满足采购人需求的份数。所有成果文件均需同时提供电子格式（含 PDF、CAD、DOC、DWG 等版本）。